Kraków dnia: 2021-07-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-303/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WEiP nr 424 i 413 w paw. A-4 - KC-zp.272-303/21” – znak sprawy KC-zp.272-303/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1) W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający opisuje stelaże A kształtne wykonane z profilu 30x30 mm. Powszechnie w laboratoriach stosuje się profil 60x30 mm co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy zwłaszcza w przypadku stołów laboratoryjnych o dużej głębokości 800-850 mm. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stelaża A kształtnego z profilu o wymiarach 60x30 mm?

Odp.1 – Zamawiający dopuszcza stelaż A kształtnego z profilu o wymiarach 60x30 mm i jednocześnie zmienia zapisy SWZ dla przedmiotu zamówienia dla Stołów laboratoryjnych z 424/1, z 424/3, z 413/1, z 413/2 oraz 413/3

Z zapisu:

Stelaż stalowy typu A wykonany z profili 30*30 mm malowany proszkowo farbą epoksydową

Na zapis:

Stelaż stalowy typu A wykonany z profili 30*30 mm lub 60*30 mm malowany proszkowo farbą epoksydową

2) W pozycji dot. „regału laboratoryjnego Z424/4” oraz „szafki z otworem na zlew Z413/3” Zamawiający opisuje zlewy z ceramiki technicznej o wymiarach 400x400 mm gł. 30 mm. W przypadku takich rozmiarów mają zastosowanie zlewy wykonane z żywicy epoksydowej, natomiast zlewy wykonane z ceramiki litej (monolitycznej) wymiar to 450x450x325 mm. Są to zlewy laboratoryjne.

Proszę o informację z jakiego materiału mają być wykonane zlewy dostarczone do Zamawiającego lub czy Zamawiający oczekuje dostarczenia zlewów ceramicznych handlowych a nie laboratoryjnych?

Odp. 2 – Zamawiający zmienia zapisy SWZ dla „regału laboratoryjnego Z424/4” oraz „szafki z otworem na zlew Z413/3”z zapisu:

Zlew laboratoryjny wykonany z litej ceramiki technicznej o wymiarach 400x400 mm i głębokości około 300 mm

Na zapis:

Zlewy wykonane z ceramiki litej (monolitycznej) wymiar  450x450x325 mm

3) W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający opisuje szafki oraz regał wykonane w płyty laminowanej o grubości 19 mm. Opisywana płyta o grubości 19 mm jest produktem niemieckim. Na rynku polskim istnieją płyty podwójnie laminowane o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, które posiadają parametry równoważne do płyty o gr. 19 mm przy jednoczesnym uzyskaniu niższej ceny w kalkulacji kosztów.

Czy Zamawiający dopuści płytę o grubości 18 mm jako rozwiązanie równoważne?

Odp. 3 – Zamawiający dopuszcza grubość płyty laminowanej o grubości 18mm. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy w SWZ dla szafek oraz regałów z:

Płyta laminowana 19 mm grubości

Na:

Płyta laminowana 18-19mm grubości