Kraków dnia: 2021-07-19

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-303/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WEiP nr 424 i 413 w paw. A-4 - KC-zp.272-303/21” – znak sprawy KC-zp.272-303/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zgodnie ze specyfikacją Zmawiający wymaga blatów wykonanych z żywicy fenolowej o grubości 20 mm .

Czy Zamawiający dopuści blaty wykonane z żywicy fenolowej o grubości 16 mm?

Odp. 1

Zamawiający nie dopuszcza blatu o grubości 16mm

Pytanie 2

Zgodnie ze specyfikacją Zmawiający wymaga: nadstawki z dwiema półkami, dolna i górna półka z materiału jak na blat stołu, wodo i chemicznie odporny zabezpieczonej przed nasiąkaniem brzegów. Dolna półka: odległość od blatu stołu 510 mm, szerokość 350 mm (± 20 mm), górna półka: odległość od blatu stołu 1100 mm, szerokość 350 mm (± 20 mm). Długość nadstawki 1500 mm zaczynając od krawędzi stołu. W nadstawce umieszony panel instalacyjny i 8 sztuk gniazd IP54 230 V (po 4 z każdej strony nadstawki) z oświetleniem LED na całej długości 1000 lumenów.

Czy Zamawiający dopuści nadstawki, której górna półka znajduje się na wysokości 770 mm od blatu, dolna pólka znajduje się na wysokości 385 mm od blatu a szerokości nadstawki wynosi 300 mm? Gniazda elektryczne zamiast w panelu instalacyjnym pod półką, umieszczone byłyby w kolumnach nadstawki.

Odp. 2

Zaawiający nie dopuszcza takiej nadstawki

Pytanie 3

Zgodnie ze specyfikacją Zmawiający wymaga w szafkach laminowanych zamków odpornych chemiczne.

Czy Zamawiający biorąc pod uwagę, że szafki wykonane będą z laminatu który nie jest materiałem chemoodpornym, dopuści wykonanie zamków ze stali?

Odp. 3

Zamawiający nie dopuszcza zamków nie odpornych chemicznie

Pytanie 4

Zgodnie ze specyfikacją Zmawiający wymaga zlewów wykonanych z ceramiki litej (monolitycznej) o wymiarze:  450x450x325 mm

Czy Zamawiający dopuszcza zlewy o głębokości 265 mm?

Odp. 4

Zamawiający nie dopuszcza zlewu o głębokości 265 mm.