Kraków dnia: 21-07-2021

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/28/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup wyposażenia mobilnego medycznego i technicznego dla potrzeb Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych szpitala” – znak sprawy ZP/28/2021.

Zamawiający, , działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie dotyczące pakietu 5 W punkcie 14 Zamawiający zawarł wymóg aby wirówka miała "zakres czasu wirownia minimum: 0-60 minut". Wartość "0" w tym przypadku oznacza stan spoczynku (brak wirowania). Czy w związku z tym Zamawiający uzna warunek za spełniony i dopuści wirówkę w której zakres regulacji czasu pracy zaczyna się od 1sekundy i osiąga co najmniej 60 minut?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek