Kraków dnia: 21-07-2021

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/28/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup wyposażenia mobilnego medycznego i technicznego dla potrzeb Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych szpitala” – znak sprawy ZP/28/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: Arkusz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1.7) Pakiet nr 7 - wózek do przewożenia zwłok 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka do zwłok o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 2480x850x650mm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy: Arkusz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1.16) Pakiet 16 - Meble ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki mobilnej (l.p. 2) wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny złożony z kółek fi 100mm? Oferowana wielkość jest wystarczająca dla szafki o wymiarach jak w SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy Zamawiający zaakceptuje udostępnienie Zamawiającemu wraz z ofertą - zamiast certyfikatu na stal nierdzewną kwasoodporną - atest PZH na gotowy wyrób, dopuszczający go do użytku w obiektach służby zdrowia (w ateście zawarta informacja na temat wykonania wyrobu ze stali kwasoodpornej)? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Przewodniczący Komisji Przetargowej Elżbieta Mrożek