Kraków dnia: 22.07.2021

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/28/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup wyposażenia mobilnego medycznego i technicznego dla potrzeb Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych szpitala” – znak sprawy ZP/28/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 - Barwiarka i nakrywarka. Pytanie 1. Lp. 29 Czy Zamawiający dopuści moduł barwiący bez systemu informującego o konieczności wymiany odczynników? Zaproponowane urządzenie może współpracować z systemem zwalidowanym na barwienie 2000 szkiełek. Zapewnia identyczne wyniki barwienia pierwszego i dwutysięcznego szkiełka. Wszystkie odczynniki wymieniane są w jednym czasie (co 2000 szkiełek), co znacznie zmniejsza koszty pracy związane z utrzymaniem barwiarki. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2. Lp. 32 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z portem szeregowym, który umożliwia połączenie z modułem nakrywającym? Możliwość pełnej współpracy z systemem zarządzania laboratorium może odbywać się przy udziale dedykowanych systemów śledzenia i kontroli próbki z wykorzystaniem oprogramowania, które idealnie się dopasowuje do przepływu pracy na każdej stacji roboczej - m.in. barwienia i nakrywania, w której jest używane. Zeskanowanie skanerem ręcznym elementu powoduje jego otwarcie w oprogramowaniu, w którym łatwo rozpoznawalne ikony i intuicyjne ekrany umożliwiają szybkie i wydajne wykonywanie zadań. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3. Lp. 35 Czy Zamawiający dopuści moduł barwiący, który może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony, upoważniony personel laboratoryjny, wyłącznie w celu, do jakiego zostało przeznaczone, zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w zaleceniach producenta bez możliwości ograniczenia dostępu do urządzenia poprzez zdefiniowanie użytkowników o różnym poziomie dostępu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4. Lp.52. Czy Zamawiający dopuści moduł nakrywający wyposażony w port szeregowy, który służy jako interfejs komunikacyjny z modułem barwiącym za pośrednictwem stacji transferowej oraz jako interfejs serwisowy. Możliwość pełnej współpracy z systemem zarządzania laboratorium może odbywać się przy udziale dedykowanych dostępnych na rynku aplikacji systemów śledzenia i kontroli próbki z wykorzystaniem oprogramowania, które idealnie się dopasowuje do przepływu pracy na każdej stacji roboczej - m.in. barwienia i nakrywania, w której jest używane. Zeskanowanie skanerem ręcznym elementu powoduje jego otwarcie w oprogramowaniu, w którym łatwo rozpoznawalne ikony i intuicyjne ekrany umożliwiają szybkie i wydajne wykonywanie zadań. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 5. Lp. 55 Czy Zamawiający dopuści moduł nakrywający, który może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony, upoważniony personel laboratoryjny, wyłącznie w celu, do jakiego zostało przeznaczone, zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w zaleceniach producenta, bez możliwości ograniczenia dostępu do urządzenia poprzez zdefiniowanie użytkowników o różnym poziomie dostępu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 3 - Procesor tkankowy Pytanie 6. Lp. 12 Czy Zamawiający dopuści procesor tkankowy bez możliwości ustawienia programu ? wsadu? Budowa i wielkość proponowanego procesora tkankowego umożliwia przeprowadzenie mniejszej ilości kasetek z materiałem tkankowym w mniejszej objętości odczynników. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 7. Lp. 15 Czy Zamawiający dopuści procesor tkankowy wyposażony w czujnik poziomu cieczy, zapobiegający przepełnieniu lub zbyt małemu napełnieniu retorty? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 8. Lp.45 Czy Zamawiający dopuści procesor tkankowy bez interfejsu sieciowego (Ethernet) - możliwość pełnej współpracy z systemem zarządzania laboratorium? Zaproponowany procesor posiada możliwość pełnej współpracy z systemem zarządzania laboratorium, który odbywa się przy udziale dedykowanych dostępnych na rynku aplikacji systemów śledzenia i kontroli próbki z wykorzystaniem oprogramowania, idealnie dopasowujących się do przepływu pracy na każdej stacji roboczej (m.in. przeprowadzania materiału w procesorze tkankowym), w której jest używane. Zeskanowanie skanerem ręcznym elementu powoduje jego otwarcie w oprogramowaniu, w którym łatwo rozpoznawalne ikony i intuicyjne ekrany umożliwiają szybkie i wydajne wykonywanie zadań. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 7 -Wózek na zwłoki Pytanie 1. Lp. 8 Czy Zamawiający, dopuści złożenie oferty z wózkiem o wymiarach nie zacznie odbiegających od wymaganych w SWZ tj. długość 2170 mm, szerokość 525mm (z tacą 899mm), wysokość do poziomu tacy 1075mm, spełniającym pozostałe wymagania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Wojciech Grzyb