Kraków dnia: 2021-09-02

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-415/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”dostawa UPS dla potrzeb budynku D-7 oraz infrastruktury sieciowej (system wjazdowy) w budynku U-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-415/21” – znak sprawy KC-zp.272-415/21.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Zwracam się z prośbą o zmianę terminu realizacji z 63 dni do 90 dni z uwagi na brak gwarancji ze strony producenta terminów dostaw, które na chwilę obecną wynoszą do 7 tygodni od zamówienia i z każdym dniem ulegają zmianie.

Odp. 1. Zamawiający zgadza się na zmianę terminu realizacji do 90 dni

2. Zwracam się z prośba o zmianę zapisów w paragrafie 8, ust. 4 i 5 Umowy z brzmienia:

"4. Koszty transportu, serwisowania, przeglądów okresowych, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Sprzedawca." na

"4. Koszty transportu, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Sprzedawca Producenci UPS-ów do 5000VA nie wymagają serwisowania i wykonywania przeglądów w okresie gwarancji."

Odp. 2. Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 4 umowy z:

4. Koszty transportu, serwisowania, przeglądów okresowych, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Sprzedawca.

5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

na:

4. Koszt transportu, serwisowania, przeglądów gwarancyjnych których zakres określony jest w DTR-kach, instrukcjach eksploatacji urządzeń ponosi Sprzedawca. Koszty tych czynności (materiał, robocizna, urządzenia, elementy, części itp.) ponosi Sprzedawca, a Kupujący wyłącznie koszty materiałów eksploatacyjnych wynikających z dokumentacji urządzenia. Prowadzenie przez Zamawiającego pozostałych czynności eksploatacyjnych urządzeń nie powoduje utraty praw gwarancyjnych.

5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 30 dni od momentu zgłoszenia.

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu dotyczącego czasu naprawy do 30 dni (nie roboczych!).

W związku z powyższym zamawiający załącza Nowy obowiązujący wzór Formularza oferty oraz Nowy obowiązujący wzór umowy.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.