Kraków dnia: 2021-08-30

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-389/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”dostawa wraz z wykonaniem instalacji, montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych dla WZ AGH - KC-zp.272-389/21” – znak sprawy KC-zp.272-389/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

na którym piętrze mają być montowane urządzenia (jednostki wewnętrzne)?

Odp.:  Pomieszczenia znajdują się obok siebie na 2 piętrze budynku.

Pytanie nr 2

czy podłoże gdzie ma być montowana jedn. zewnętrzna jest stabilne i w którym miejscu się znajduje (dach, plac przed budynkiem )?

Odp.: Przy planowanym umiejscowieniu jednostki zewnętrznej na gruncie - przy ścianie budynku, podłoże należy uznać za stabilne - podłoże wybrukowane.