Kraków dnia: 2021-09-01

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-389/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”dostawa wraz z wykonaniem instalacji, montażem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych dla WZ AGH - KC-zp.272-389/21” – znak sprawy KC-zp.272-389/21.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Zapytania:

1 Jakie długości instalacji są przewidziane pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a zewnętrzną?

2 Odprowadzenie skroplin poprzez pompki skroplin czy grawitacyjnie, jeśli tak gdzie?

3. Jaka jest długość doprowadzenia zasilania elektrycznego?

4. Prowadzenie instalacji natynkowo czy podtynkowo?

Odpowiedzi:

1) Oszacowana długość całkowita instalacji (chłodnicza i sterowania) dla 3 jednostek wewnętrznych - około 45-48 m.b 
2) Odprowadzenie skroplin grawitacyjne 
3) Oszacowana długość instalacji zasilania - około 25 m.b. 
4) Wewnątrz pomieszczeń instalacja prowadzona podtynkowo, na zewnątrz budynku instalacja prowadzona ma być nadtynkowo w korycie montażowym

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu