Kraków dnia: 2021-09-06

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-461/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH w Krakowie przy ul. Gramatyka 7 i 7A - KC-zp.272-461/21” – znak sprawy KC-zp.272-461/21.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Na stronie 2 SWZ wymienione są mieszkania objęte przedmiotem zamówienia, nie ma wśród nich mieszkania nr 3 przy ul. Gramatyka 7, w przedmiarze również nie ma zakresu prac dla tego mieszkania. Według SWZ (str. 4) w zakresie jest również "wymiana osprzętu elektrycznego, tablicy TM oraz wykonanie pomiarów elektrycznych" dla mieszkania M3 przy ul. Gramatyka 7. Proszę potwierdzić, że prace mają obejmować mieszkanie nr 3 zarówno przy Gramatyka 7 jak i przy Gramatyka 7A oraz jeśli jest to prawda, to przedstawić przedmiar dla mieszkania M3 przy Gramatyka 7.

Zgodnie z zapisami SWZ:

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych:
GRAMATYKA 7 - MIESZKANIE NR 4

GRAMATYKA 7 - MIESZKANIE NR 5

GRAMATYKA 7A - MIESZKANIE NR 3

Ponadto Zamawiający informuje, że:

W zakresie prac dla mieszkania M6 przy ul. Gramatyka 7A jest wymiana osprzętu elektrycznego, tablicy TM oraz wykonanie pomiarów elektrycznych.

Pytanie 2 Czy wszystkie lokale mieszkalne objęte zakresem prac w trakcie ich wykonywania będą niezamieszkałe?

Odp. Wykonawca winien dokonać wyceny przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wykonywania prac na terenie zamieszkałych budynków i lokali mieszkalnych, co może wiązać się z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót (Wykonawca musi uwzględniać ewentualne krótkotrwałe przerwy w wykonaniu prac, które nie będą mogły mieć wpływu na końcowy termin realizacji zamówienia);

Pytanie 3 Proszę określić, czy tablice mieszkalne i teletechniczne mają być montowane podtynkowo czy natynkowo?

Odp. Zgodnie z zapisami projektu tablice winny być montowane podtynkowo.

Pytanie 4 Ponadto proszę określić ich rozmiar tzn. 2x18/1x18 modułów. Na rysunkach (TM - 1x18 modułów) są inne wymiary niż w Wytycznych określonych przez Dział Elektryczny AGH (2x18 mod.)

Odp. Ze względu na wymaganą rezerwę miejsca do wyceny należy przyjąć zgodnie z zapisami punktu 5 - Warunków technicznych nr DTE.223-1-2-21/20 - 2x18mod.