Kraków dnia: 15.11.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/45/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III” – znak sprawy ZP/45/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5 1) Czy zamawiający dopuści do przetargu ofertę kaniulowanego gwoździa odpiętowego do złamań kości piętowej, o kształcie rurki, umożliwiającej włożenie przeszczepu kostnego do środka, na całej długości gwoździa. Gwóźdź uniwersalny czyli ten sam dla strony lewej i prawej posiadający 2 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu. Gwóźdź umożliwiający podtrzymanie złamanej powierzchni stawowej poprzez 10-cio zębową koronkę. Gwóźdź o średnicy 10mm i grubości ściany implantu 1 mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm, zakończony zaślepką nie przedłużającą implantu. Waga gwoździa nie przekraczająca 6,2g. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. Instrumentarium zawierające kompresor. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2) Czy zamawiający dopuści ofertę gwoździa kaniulowanego do artrodezy skokowo piętowej, posiadający 3 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu ,w wersji do artrodezy kości piętowej. Gwóźdź o średnicy 12mm i długości 65,75 i 85 mm. Gwóźdź posiada niegwintowane otwory na śruby, grubość ściany 1 mm i maksymalną wagę gwoździa z zaślepką 12,8 g. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3) Czy zamawiający dopuści ofertę kaniulowanych śrub ryglujących o średnicy 5mm w zakresie rozmiarów od 24mm do 40mm, gdzie rozmiary rosną co 2mm (24mm, 26mm, 28mm, itd.)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski