Kraków dnia: 2021-11-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/49/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/49/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści sterylny cewnik do odsysania w systemie zamkniętym marki PORTEX na 72 godziny o poniższej charakterystyce: termoplastyczny, skalowany cewnik, z czytelnymi oznaczeniami głębokości insercji, zakończony atraumatycznie, z otworem końcowym i z dwoma otworami po przeciwległych stronach; kanał irygacyjny do płukania z zastawką jednokierunkową umiejscowiony na przezroczystym łączniku "T" (komora płucząca); suwak zaworu sterującego ssaniem (do precyzyjnej kontroli siły odsysania) z obrotową blokadą przypadkowej aktywacji ssania; w zestawie: łącznik obrotowy, port do poddawania leków wziewnych (MDI); łącznik "martwa przestrzeń", klin do rozłączenia układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15 mm. Do rurek intubacyjnych długość 57 cm i do rurek tracheostomijnych długość 30 cm. Bez lateksu. Rozmiary: 10, 12, 14, 16 CH (do wyboru przez Zamawiającego). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca