Kraków dnia: 2021-11-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/49/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/49/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 9 Dotyczy Pakietu 12 Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów >30kg? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy Pakietu 23 poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści wyroby mikrobiologicznie czyste? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Dotyczy Pakietu 23 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 210 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Dotyczy Pakietu 30 Czy Zamawiający dopuści oznaczenie kolorystyczne masek w innych kolorach niż obecnie wymaganie? Wymóg, aby m.in. rozmiar 4 kodowany był kolorem białym nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia klinicznego oprócz wskazania na konkretny wyrób, konkretnego wykonawcy Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Pakietu 30 Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obowiązującymi w UE i naszym kraju normami? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca