Kraków dnia: 2021-11-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/49/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/49/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 11 Pytanie nr 1 Dotyczy Pakiet nr 26 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o informację, czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli igłę Ultraplex 360 o średnicy 0,90 mm i długości 100 mm. (tak jak obecnie stosowane w Państwa placówce). Odpowiedź: Tak. Zamawiający prostuje omyłkę pisarską polegającą na błędnie podanej średnicy igły w wierszu 3 w pakiecie nr 26 – Igły. Prawidłowa średnica ma wynosić 0,90 mm. Zamawiający w załączeniu przedkłada poprawiony załącznik nr 1 w zakresie pakietu nr 26 – Igły.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca

Pakiet  26 – Igły                                                                                                                                                                                                          Kod CPV:33141300-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła Ultraplex 360 do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG, z nacięciem na igle umożliwiającym identyfikację położenia. Wysokiej jakości izolacja o małym współczynniku tarcia. Dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DEHP. Igła przeznaczona wyłącznie do pracy z aparatem USG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica i długość (w mm): 0.70 x 80 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | Średnica i długość (w mm): 0.90 x 100 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

…………………………………………………………………… Podpis I pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem