Kraków dnia: 2021-11-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/49/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/49/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12 Pakiet nr 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach: - zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora - obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl - zamykany port do podawania leków z końcówką LUER - przeźroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej - zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu - regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN” - blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180° - suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu - system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów - cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania - cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm - oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym - w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim - system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów - sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu - jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin - pakowany w rękaw papierowo-foliowy - rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR) - rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach: - posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora - dodatkowa, obrotowa złączka 15mm - posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer - posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) - posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej - posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu - regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN” - blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180° - samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta - system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów - cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania - cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm - oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym - w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim - system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania - w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik - sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu - jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin - pakowana folia/papier - rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR) - rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści z drenem o długości 210 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena z czterema kanałami do odsysania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z PCV? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena w rozmiarach CH16, CH18, CH21? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pakiet nr 17 poz. 1 Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 opakowanie zawierające 2 sztuki, co stanowi 1 komplet elektrod? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 23 poz. 1 Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos w jednym rozmiarze, z jednym rozstawem kaniul części nosowej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 23 poz. 1 Czy zamawiający dopuści długość nie mniejszą niż 300 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymagana długość 400 cm. Pakiet nr 23 poz. 4 Czy zamawiający odstąpi od wymogu „maska posiada otwarty łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta”? Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogów, zgodnie z opisem. Pakiet nr 25 poz. 1 Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 opakowanie zawierające 4 sztuki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 30 poz. 1 Czy zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru odpowiednim kolorem pierścienia oraz słownie na korpusie maski? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 30 poz. 1 Czy zamawiający dopuści kolory: - 4 – czerwony; - 5 – niebieski; - 6 – pomarańczowy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 31 poz. 1 Czy zamawiający dopuści wzierniki tylko w rozmiarach 2,5 mm oraz 4 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 31 poz. 1 Czy zamawiający dopuści wzierniki pakowane w kartonik po 250 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 31 poz. 1 Prosimy o wskazanie modelu otoskopu do jakiego mają być przeznaczone wzierniki? Odpowiedź: Zamawiający posiada otoskop firmy Tech-Med.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca