Kraków dnia: 2021-11-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/49/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/49/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 19 pakiet 5, poz. 1 Czy zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym umieszczono nazwę wytwórcy, nazwę importera, numer katalogowy, datę produkcji i datę ważności, metodę sterylizacji oraz znak CE? Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. czy Zamawiający wymaga koreczków kompatybilnych ze standardowym portem i w związku z tym nie muszą być tego samego producenta co kaniule? Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. pakiet 6 czy zamawiający dopuści dren około 200 cm? Odpowiedź: Zamawiający wymaga drenu ok. 120 cm, pozostałe wymagania zawarte w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca