Kraków dnia: 2021-11-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/49/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/49/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 22 Pytanie 1, dotyczy pakietu 3 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zamkniętego systemu odsysania 72h, do rurek intubacyjnych o długości 54cm w rozmiarze FR 10, 12, 14, 16 i do rurek tracheostomijnych o długości 30,5cm w rozmiarze FR 10, 12, 14, 16. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiający precyzyjną kontrolę siły ssania wraz z pewnym zatrzaskowym systemem blokowania, z mocnym transparentnym rękawem, z markerami długości ułatwiającymi prawidłowe umieszczenie cewnika, z linią do płukania zakończoną kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegającym utraty kapturka, z obrotową zastawką separującą izolującą cewnik do płukania, z zamknięciem 45 stopni zapobiegającym przesuwaniu cewnika. W zestawie widełki do odłączenia systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń. Zestaw sterylny, jednorazowy. Na każdym zestawie nadruk nr serii i daty ważności, nazwa i opis w języku polskim. Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 2, dotyczy pakietu 6 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie maski tlenowej dla dorosłych z drenem o dł. 2,1m, wykonanej z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiadającej elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, w rozmiarze uniwersalnym, z sześcioma podłużnymi otworami bocznymi, z mocowaniem za pomocą gumki z możliwością regulacji. W części nosowej wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI). W zestawie odłączalny, przezroczysty wielokanalikowy dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym (niezałamujący się) i standardowej końcówce pasującej do każdego źródła tlenu. Produkt mikrobiologicznie czysty. Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 3, dotyczy pakietu 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego do respiratora Trilogy o długości 1,8 m, mikrobiologicznie czystego. Pozostałe warunki jak w SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie 4, dotyczy załącznika nr 4 wzór umowy Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §13 ust. 1 ppkt. a tak, aby otrzymał następujące brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych w przypadku: a) zwłoki w realizacji dostawy towaru, w terminach określonych w niniejszej umowie - kwoty w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w jego dostarczeniu, Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca