Kraków dnia: 2021-11-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

KC-zp.272-609/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”remont instalacji oświetlenia podstawowego korytarza oraz przebudowa instalacji elektrycznej na II piętrze pawilonu A-0 AGH w Krakowie KC-zp.272-609/21” – znak sprawy KC-zp.272-609/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W przedmiarze dotyczącym malowania korytarzy określono w w poz. 1.2.3, 1.2.5-1.2.7 współczynnik 0,3 do określenia powierzchni ścian do prac malarskich. W naszej opinii współczynnik ten jest zaniżony. Proszę o weryfikację. 2. Proszę o informację, jak będą rozliczane prace w zakresie "Malowanie korytarza pawilonu A-0, II piętro po robotach elektrycznych". Czy w przypadku zmian powierzchni malowania zmianie ulegnie odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy? Odp. 1 i 2: Zamawiający informuje, że przewidział malowanie ścian i sufitów jedynie w miejscach prowadzenia instalacji elektrycznych. W przypadku konieczności realizacji prac malarskich na większych powierzchniach Zamawiający dokona zmiany zakresu i wynagrodzenia umowy. 3. Dotyczy przedmiaru, poz. nr 30 przedmiaru "Przebudowa instalacji elektrycznej na II piętrze w pawilonie A-0": skąd wynika, ze krotność jest równa 2, natomiast tablic jest 5? Odp.: Zamawiający informuje, że w dokumentacji techniczno-wykonawczej jest 5 szt. tablic, w związku z powyższym w poz. nr 30 należy uwzględnić krotność k=5. 4. Dotyczy przedmiaru: "Remont instalacji oświetlenia podstawowego korytarza II piętra w pawilonie A-0", poz. 1.1.2: z czego wynika ilość - 30 szt. w tej pozycji i jakie materiały obejmuje? Odp.: Zamawiający informuje, że ilość wynika ze schematów elektrycznych dotyczących rozbudowy tablic piętrowych w sekcji oświetleniowej w szachtach: "TD 02" "TD B" "TC 02" "TD A". WW. ilość obejmuje aparaty zabezpieczające takie jak: 1.Ochronnik Dehn Guard M 275 T TNS, 4-bieg. - 4 szt. 2.Lampka sygnalizacyjna 3-bieg. (wymiana na nowe ) - 4 szt. 3.Wyłącznik nadprądowy 1-bieg B6, 10kA - 8 +2 (zabez. SWITCH-2 szt.) 4. Wyłącznik nadprądowy 1-bieg B10, 10kA - 6 szt. Zamawiający informuje, że łącznie w poz. poz. 1.1.2 należy wycenić 24 szt.