Kraków dnia: 2022-02-18

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

# ORAZ ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa precyzyjnej przecinarki metalograficznej dla WIMiC - KC-zp.272-37/22” – znak sprawy KC-zp.272-37/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczącej postępowania nr. KC-zp.272-37/22: Czy zamawiający dopuszcza w specyfikacji technicznej: 1. tarczę tnącą o średnicy 127 mm, o grubości 0.4 mm; 2. tarczę tnącą o średnicy 152 mm, o grubości 0.5 mm; 3. możliwość zastosowania tarcz tnących o maksymalnej średnicy fi 152 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza: - tarczę tnącą o średnicy 127 mm, o grubości 0.4 mm, - tarczę tnącą o średnicy 152 mm, o grubości 0.5 mm; - możliwość zastosowania tarcz tnących o maksymalnej średnicy fi 152 mm

Zamawiający

mgr inż. Henryk Zioło