Kraków dnia: 2022-03-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa pomieszczeń Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej WGGiOŚ w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-162/22” – znak sprawy KC-zp.272-162/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Proszę o podanie minimalnych parametrów jakie ma spełniać wykładzina, która ma zostać ułożona w pomieszczeniu nr. 374

Odp.: Wykładzina obiektowa zmywalna, akustyczna PCV antystatyczna  / heterogeniczna,  klasa użytkowa 34, gr. min 3,10 mm

Posadzki należy wykończyć cokołami obwodowymi dostosowanymi do rodzaju posadzki.

Uwaga : przy wykładzinach PCV stosować cokoły systemowe uniemożliwiające ich uszkodzenia przez „nogi” krzeseł lub biurka np.

Należy stosować akcesoria podłogowe systemowe dostosowane do rodzaju posadzki.

- Czy roboty malarskie w pokojach: 373, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 należy przyjąć jako całościowe malowanie pomieszczeń? – jeśli tak to ilości  w przedmiarze są niedoszacowane.

Odp.:

Roboty malarskie w ww. pokojach powinny być wycenione zgodnie z oznaczeniami (P1, P3) na rysunkach.

## Zgodnie z zapisami SWZ cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót, opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, w tym  postanowień umowy.

Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.