Kraków dnia: 2022-04-22

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawę mieszadła magnetycznego 
z grzaniem - KC-zp. 272-188/22” – znak sprawy KC-zp. 272-188/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści mieszadło z ceramiczną płytą grzewczą pokrytą aluminium? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE. Mieszadło z ceramiczną płytą grzewczą pokrytą aluminium nie będzie dopuszczone. Wymagane jest pokrycie powłoką ceramiczną. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści mieszadło okrągłe, o średnicy 13,5cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE. Zamawiający wymagana płyty grzejnej okrągłej o średnicy co najmniej 14 cm. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuści mieszadło o mocy grzewczej 650W? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE. Zamawiający wymaga mieszadła o mocy grzania co najmniej 800W. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuści mieszadło o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 28x160x100 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE. Dopuszczone będą mieszadła o wysokości nie większej niż 10 cm oraz o rzucie na podłoże nie większym niż 20 cm x 30 cm.