Niepołomice dnia: 2022-05-11

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap I” – znak sprawy ZP.271.12.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z umową: 1. Zadanie przewiduje, iż audyt jest integralną częścią umowy, natomiast OPZ nie zawiera wszystkich elementów audytu. Proszę odnieść się i wyjaśnić, co dokładnie jest przedmiotem zamówienia? 2. W umowie jest zapis o odbiorach technicznych, inwentaryzacji powykonawczej w formie operatu powykonawczego. Proszę, o wyjaśnienie czego dotyczy ten punkt. 3. Czy przy ociepleniach należy uwzględnić nowe obróbki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe? Doprowadzenie wody do centralnego zasilania grzejników W jaki sposób przewidywana jest instalacja rozprowadzania zasilania grzejników i instalacja doprowadzenia wody sieciowej do grzejników - czy w podłogach, czy w ścianach? Proszę o podanie rozwiązania technicznego montażu rur doprowadzających wodę. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakres określony w OPZ Ad. 2. Zamawiający odsyła do OPZ, pkt. IV. Dokumentacja powykonawcza Ad. 3. Zamawiający odsyła do OPZ, pkt. V.1. Docieplenie ścian zewnętrznych Doprowadzenie wody do centralnego zasilania grzejników Zamawiający odsyła do OPZ, pkt. V.7. Instalacja c.o. + Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić rozwiązanie sposobu prowadzenia przewodów dla każdego z budynków z mieszkańcem i IN Zamawiający dokonuje zmiany treści paragrafu 1 ust. 1 Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: § 1 ust. 1 ,,Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOK dla gminy Niepołomice – Etap I, zadanie nr ………….. pn. ……………….., wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralna część umowy, zwanym dalej ,,Przedmiotem Umowy”. Audyt, stanowiący integralna część umowy, ograniczony jest zakresem zadania wskazanego w OPZ”.

…………………………..