Niepołomice dnia: 2022-06-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.3

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.13.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy przedmiotem przetargu jest tylko dostawa central i agregatu (wg przedmiaru), czy wykonanie całej wentylacji wraz z pozostałym osprzętem i poprowadzeniem kanałów wentylacyjnych? Jeśli całość prosimy o uzupełnienie przedmiaru i udostępnienie zestawienia materiałów wentylacji. - Czy należy wykonać instalację c.t.? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru. - Czy instalacja klimatyzacji jest przedmiotem przetargu? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru. - Czy Wykonawca będzie ponosił koszty serwisowania gwarancyjnego / przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń w trakcie trwania gwarancji? - Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 10.06. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Przedmiotem przetargu jest wykonanie kompletnej instalacji wentylacji wraz z kpl osprzętem (projekt techniczny- branża sanitarna). Ad.2) Tak, należy wykonać instalację CT - zasilanie nagrzewnic – wytyczne zamieszczone są w opisie projektu instalacyjnego (projekt techniczny- branża sanitarna). Ad.3) Tak, instalacja klimatyzacji jest przedmiotem przetargu (projekt techniczny- branża sanitarna). Ad.4) Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć serwisowanie gwarancyjne/ przeglądy techniczne zamontowanych urządzeń w trakcie trwania gwarancji i ponoszenie w tym zakresie wszystkich kosztów. Ad 5) Termin składania ofert przesunięto do 27.06.2022r. Na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 14.06.2022r.”zamieszczono uzupełnienie dokumentacji.

....................................