Kraków dnia: 2022-07-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i zmiana SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawę i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia 
do budynku Biblioteki Głównej AGH w Krakowie - KC-zp. 272-396/22” – znak sprawy KC-zp. 272-396/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia powinien unikać sformułowań, które miałyby charakter dyskryminacyjny, tj. wprowadzać nadmiernych wymogów prowadzących do eliminacji z postępowania określonej grupy wykonawców. Wskazać bowiem należy, że zbyt szczegółowe określenie poszczególnych wymagań w rezultacie prowadzi do sytuacji, w której parametry spełnia produkt tylko jednego określonego producenta, co z kolei powoduje, że potencjalni wykonawcy rezygnują z udziału 
z postępowaniu z uwagi na fakt, że oferowane przez nich towary pomimo tego, 
że koncepcyjnie odpowiadają potrzebom zamawiającego, to z uwagi na uściślone wymagania zamawiającego formalnie zostałyby uznane jako niezgodne z SWZ. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 12 września 2019r. w sprawie KIO/KD 58/19 “naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy Pzp (obecnie art. 99) może nastąpić zarówno poprzez bezpośrednie opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na konkretny produkt dostępny na rynku, w szczególności poprzez odwołanie się do parametrów technicznych zamieszczonych w katalogu lub karcie technicznej danego urządzenia, bądź 
w sposób pośredni — poprzez zamieszczenie pojedynczych wymagań, które w oderwaniu od reszty zapisów opisu przedmiotu zamówienia może spełnić kilka urządzeń na rynku, 
lecz zebrane łącznie powodują ograniczenie konkurencji do jednego produktu na rynku.”

Pytanie nr 1 POZ. 2. Krzesło biurowe na stelażu pikowane typ M2 - 16 szt. Podane parametry oraz zdjęcie wskazują na jednego producenta, dlatego proszę o dopuszczenie krzesła o poniższych parametrach: • Płoza – wykonana z rury stalowej Ø 22 × 2,5 mm, kolor szary (malowany proszkowo). • Stopki do twardych powierzchni, filc. • Siedzisko - szkielet wykonany jest z 7-warstwowej sklejki o grubości 10,5 mm pokrytej pianką ciętą o grubości 60 mm i gęstości 35 kg / m3. • Oparcie -szkielet wykonany jest z 8-warstwowejsklejki o grubości 12 mm, pokrytej pianką ciętą, o grubości w przedniej części 30 mm i gęstości 25 kg / m3 oraz o grubości 9 mm i gęstości 25 kg / m3 w części tylnej. • Materiał oraz kolor do wyboru na etapie realizacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pianka, z której wykonany jest fotel/krzesło powinny być niezapalne lub trudnozapalne. Zamawiający dopuszcza odchylenie parametrów w zakresie (+/-) 6%. Pytanie nr 2 POZ. 6. Fotel dyrektora ze skóry typ M5 - 1 szt. Podane parametry oraz zdjęcie wskazują na jednego producenta, dlatego proszę o dopuszczenie fotela o poniższych parametrach: • Mechanizm synchroniczny, funkcje: - możliwość swobodnego kołysania się, - regulacja wysokości oparcia, - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, - kąt pochylenia oparcia 22° zsynchronizowany z siedziskiem 11°, - możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach, - regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki, - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, - regulacja głębokości siedziska 60 mm, - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego - Materiał: ekoskóra - Baza: pięcioramienna, kolor czarny - Oparcie: tapicerowane, wysokie, osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu - Siedzisko: szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki, pokryty warstwą pianki poliuretanowej. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. - Kółka twarde do podłóg miękkich. - Wymiary: - wysokość bez zagłówka 109-118 cm - wysokość zagłówka regulowana w zakresie: 19-20 ccm - wysokość do siedziska 45-54 cm - wysokość tarczy oparcia 61 cm - średnica podstawy 71 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pianka, z której wykonany jest fotel/krzesło powinny być niezapalne lub trudnozapalne. Zamawiający dopuszcza inny materiał - tkaninę zapewniającą komfort siedzenia w upalne dni. Zamawiający dopuszcza odchylenie parametrów w zakresie (+/-) 6%. Zamawiający dopuszcza wysokość fotela ok. 130 cm (dopuszczalne oparcie jednolite bez zagłówka). Pytanie nr 3 POZ. 8. Fotel typ M7 - 3 szt. Podane parametry oraz zdjęcie wskazują na jednego producenta, dlatego proszę o dopuszczenie fotela o poniższych parametrach: • Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami, na czterech metalowych nogach. • Rama: nogi wykonane z rury stalowej Ø 22x2.0, łącznik nóg z rury stalowej Ø 20x2.0. Rama pokryta farbą proszkową – kolor czarny. • Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej. Oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm o gęstości 21 kg / m3 a od wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości 35 kg / m3. Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40 mm i gęstości 35 kg / m3. • Stopki do powierzchni miękkich lub twardych – do wyboru na etapie realizacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pianka, z której wykonany jest fotel/krzesło powinny być niezapalne lub trudnozapalne. Zamawiający dopuszcza odchylenie parametrów w zakresie (+/-) 6%. Pytanie nr 4 POZ. 11. Krzesło biurowe na stelażu pikowane typ M8 - 2 szt. Podane parametry oraz zdjęcie wskazują na jednego producenta, dlatego proszę o dopuszczenie krzesła o poniższych parametrach: • Płoza – wykonana z rury stalowej Ø 22 × 2,5 mm, kolor szary (malowany proszkowo). • Wysokość: 990 mm. • Materiał oraz kolor do wyboru na etapie realizacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pianka z której wykonany jest fotel/krzesło powinny być niezapalne lub trudnozapalne. Zamawiający dopuszcza odchylenie parametrów w zakresie (+/-) 6%. Pytanie nr 5 POZ. 16. Fotel gabinetowy typ M5 - 1 szt. Podane parametry oraz zdjęcie wskazują na jednego producenta, dlatego proszę o dopuszczenie fotela o poniższych parametrach: • Mechanizm synchroniczny, funkcje: - możliwość swobodnego kołysania się, - regulacja wysokości oparcia, - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, - kąt pochylenia oparcia 22 ° zsynchronizowany z siedziskiem 11 °, - możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach, - regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki, - Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, - regulacja głębokości siedziska 60 mm, - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego • Materiał oraz kolor do wyboru na etapie realizacji. • Baza: pięcioramienna, kolor czarny. • Oparcie: tapicerowane, wysokie, osłona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu. • Siedzisko: szkielet wykonany jest z 7 warstw sklejki, pokryty warstwą pianki poliuretanowej. Przeszycia na siedzisku eliminują problem nadmiernego naciągania się tapicerki. • Kółka twarde do podłóg miękkich. • Wymiary: - wysokość bez zagłówka 109-118 cm - wysokość zagłówka regulowana w zakresie: 19-20 ccm - wysokość do siedziska 45-54 cm - wysokość tarczy oparcia 61 cm - średnica podstawy 71 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pianka, z której wykonany jest fotel/krzesło powinny być niezapalne lub trudnozapalne. Zamawiający dopuszcza odchylenie parametrów w zakresie (+/-) 6%. Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia.