Kraków dnia: 2022-08-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIENIA SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę 285 szt. termopar płaszczowych typ K - KC-zp. 272-490/22” – znak sprawy KC-zp. 272-490/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Do złożenia oferty potrzebuje następujące dane: maksymalną mierzoną temperaturę aby dobrać odpowiedni płaszcz 304, lub Inconel 600 lub Super Omegaclad XL. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga maksymalnej temperatury pomiarów 920°C. Pytanie nr 2 Do złożenia oferty potrzebuje następujące dane: max temperaturę dla przewodu kompensacyjnego, by dobrać odpowiednią izolację i tak samo dla wtyku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga dla przewodu kompensacyjnego i wtyku temperatury pokojowej ok. 20°C. Pytanie nr 3 Do złożenia oferty potrzebuje następujące dane: równocześnie trzeba stwierdzić, czy jest potrzebne gniazdo. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Gniazda termoparowe nie są potrzebne. Zamawiający wymaga wtyczek mini.