Kraków dnia: 2022-08-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawa i montaż żaluzji poziomych w pokojach i pomieszczeniach domów studenckich DS3 "Akropol" przy ul. Tokarskiego 1 i DS14 "Kapitol" przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-497/22” – znak sprawy KC-zp.272-497/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Czy Zamawiający wymaga prowadzenia bocznego żaluzji w postaci żyłek lub linek stalowych? Odpowiedź: Zamawiający wymaga bocznego prowadzenia żaluzji w postaci żyłek.