Kraków dnia: 2022-10-25

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa stołu warsztatowego "cięzkiego" - Kc-zp.272-486/22” – znak sprawy Kc-zp.272-486/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - 4 x półki o szerokości w zakresie od 50 cm do 70 cm, montowane do ścianki perforowanejProdukt powinien zawierać: - Kolorystyka korpusu: ciemnoszary - Kolorystyka frontu: jasnoszary - wzmocniony stelaż stołu wykonany z profili zamkniętych 40 x 20 o grubości 1,50 [mm] oraz 40 x 40 o grubości 2,0 [mm]. - blat stołu wykonany jest ze sklejki liściastej lakierowanej wodoodpornym lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie o grubości 40 mm +/- 4 mm - podwieszany moduł szafki z 1 szufladą x 180 mm, 1 szufladą x 120 mm, 2 szufladami x 90 mm – umieszczony po lewej stronie stołu. - podwieszany moduł szafki z 1 szufladą x 180 mm, 1 szufladą x 120 mm, 2 szufladami x 90 mm – umieszczony po prawej stronie stołu. - Rodzaj podstawy: koła skrętne, w tym 2 z hamulcem - Ściankę perforowaną – wysokość całkowita 162 cm - 1 panel oświetleniowy na stelażu montowanym do ścianki perforowanej, na który składa się: - włącznik, gniazdo 230 V oraz 2 x 20W LED - 1 szafka z drzwiczkami i z półką w środku, szacowane wymiary zewnętrzne szafki [mm]: 598 wys. x 618 szer. x 670 gł. - 4 x półki o szerokości w zakresie od 50 cm do 70 cm, montowane do ścianki perforowanej Moje pytanie dotyczy zaznaczonej pozycji. Czy wyszczególniony punkt uwzględnia szafkę dedykowaną na ściankę perforowaną czy ma być elementem montowanym w korpus stołu warsztatowego? Istnieje możliwość, że ma być również osobnym elementem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wyszczególniony punkt uwzględnia szafkę dedykowaną na ściankę perforowaną. Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na stół innego producenta o takich samych parametrach, a nawet lepszych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Stół może zostać wykonany przez dowolnego producenta pod warunkiem, że będzie zgodny z SWZ.

Pytanie nr 3

Proszę o skonsultowanie zgodności z BHP podłączenia do sieci elektrycznej stołu w wersji mobilnej (wyposażonego w koła) Stół w wykonaniu ciężkim ( o dop. obciążeniu blatu ok 1000kg) podłączany zasilania (elektrycznego, pneumatycznego) powinien być zakotwiony w posadzce. Przydatną opcją byłaby regulacja wysokości blatu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ podstawa ma być wyposażona w koła skrętne. Regulacja wysokości blatu zgodnie z SWZ nie jest wymagana.

Pytanie nr 4

Doczytałam się, że wymaganym jest podpis elektroniczny/osobisty. Niestety nie mamy takiego podpisu firmowego, być może mam aktywny osobisty, ale nigdy z tego nie korzystałam i szczerze mówiąc, nie wiem jak mam to zrobić. Czy jest możliwa inna forma złożenia oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z pkt 13.15 SWZ „Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”. Inna forma złożenia oferty nie jest możliwa.