## Protokół
Załącznik do SWZ
WZÓR PROTOKOŁU Z PRZEGLĄDU SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO
Nazwa (symbol) budynku:
Adres obiektu budynku:
Data pomiaru:
Dane przyrządu pomiarowego:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11 | 12 | 13
Lp | Kondygnacja | Nr identyfikacyjny badanego elementu (naniesiony na podkładzie architektonicznym) | Rozdzaj elementu (oprawa awaryjna - "AW", oprawa ewakuacyjna - "EW", bateria - BAT, centalka monitorująca - CEN) | Nazwa producenta | Typ oraz nr. katalogowy / napięcie pracy baterii - pojemność baterii | Rodzaj pracy oprawy: na jasno – „JASNO”, na ciemno – „C” | sposób montażu (na sufitowy - 1, naścienny - 2) | Sposób montażu: n/t, systemowy 60x60 – „60”, sufit gips-karton – „GK”, | Rodzaj piktogramu wg normy PN-EN ISO 7010:2012 – szczegóły wg arkusza "Piktogramy" | Czas uruchomienia po zaniku napięcia (s) | Czas osiągnięcia wymaganego natężenia (s) | Czas działania po zaniku napięcia (min) | Wynik pomiaru natężenia oświetlenia (lux) | Wynik badania (pomiaru) POZYTYWNY / NEGATYWNY | Uwagi i zalecenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PODCZAS PRZEGLĄDU WYKONANO: - wizualne sprawdzenie kontrolki wskaźnika potwierdzającego, że system jest w gotowości; - sprawdzenie zamocowań, czystości i kompletności lamp i znaków; - sprawdzenie natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego;
UWAGI I ADNOTACJE OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ POMIAR:
…………………………………………………………….
pieczątka i podpis Wykonawcy

## Piktogramy
Załacznik do protokołu z przeglądu - Rodzaje piktogramów wg normy PN-EN ISO 7010:2012
| nr 1 | nr 2
| nr 3 | nr 4
| nr 5 | nr 6
| nr 7 | nr 8
| nr 9 | nr 10
nr 11