Kraków dnia: 2023-11-03

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-588/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa mobilnego systemu teledetekcyjnego (bezzałogowy statek powietrzny i lotniczy skaner laserowy) - KC-zp.272-588/23”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisów OPZ w zakresie:

1) Bezzałogowy Statek Powietrzny wraz ze stacją ładowania oraz akumulatorami

jest:

Maksymalna masa startowa: nie większa niż 9 kg

proszę o zmianę na:

Maksymalna masa startowa: nie większa niż 9,2 kg

Uzasadnienie: modyfikowany parametr w żaden sposób nie wpływa negatywnie na funkcjonalność całego systemu.

2) Proszę jednocześnie o wyjaśnienie, czy wskazane w OPZ parametry są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego:

Lotniczy skaner laserowy (lidar).

Dokładność osi Yaw IMU PPK: 0. min 0.15° i RTK: min 0.3°

Czy Zamawiający oczekuje:

Dokładność w osi Yaw (RMS 1o) - W czasie rzeczywistym (RTK) : 0.2°, W przetwarzaniu końcowym:

0.05°

Odpowiedzi

- Zamawiający zmienia zapisy w specyfikacji w zakresie  maksymalnej masy startowej

z: Maksymalna masa startowa: nie większa niż 9 kg

na: Maksymalna masa startowa: nie większa niż 9,2 kg

- Zamawiający pozostawia zapisy dotyczące skanera nie zmienione:

PPK min. 0.15° i RTK min 0.3°