Kraków dnia: 2024-02-01

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-17/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Sukcesywna dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego - DE.dzp.272-17/24” – znak sprawy DE-dzp.272-17/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. Dotyczy poz. 46: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na średnicę wewnętrzną szyjki 28 mm przy Zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w poz. 46 dopuszcza dostawę butli 1000ml na materiały światłoczułe ze średnicą wewnętrzną szyjki min. 28 mm do max. 33 mm., przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 46.

2. Dotyczy poz. 54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymiary butelki: 21,3x 73,5x170,0mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w poz. 54. dostawy butli o powyżej wskazanych wymiarach, zapisy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

3. Dotyczy pozycji 52. Czy Zamawiający miał na myśli butlę 5L? Podane wymiary sugerują butlę 5L.

Odp.: Wymiary podane w poz. 52. dotyczą butli 10 l.

4. Dotyczy pozycji 53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na butlę o średnicy zewnętrznej szyjki 97 mm i wysokości 690 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w poz. 53. dopuszcza dostawę butli  o średnicy zewnętrznej szyjki min. 95,5 mm a max. 97 mm i wysokości min. 690 mm a max. 700mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 53.

5. Dotyczy pozycji 57. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na butlę o wymiarach 160mm średnica i 350mm wysokość przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w poz. 57. dopuszcza dostawę butli na wodę destylowaną o średnicy butli min. 160 mm a max. 170 mm i wysokości min. 345 mm a max. 350 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 57.

6. Dotyczy pozycji 90. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysokość butelki 225 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jest to standardowy rozmiar tej butelki.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w poz. 90 dostawy butli o wysokości 225 mm, zapisy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

7. Dotyczy pozycji 92. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysokość 260 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jest to standardowy rozmiar butli.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w poz. 92 dostawy butli o wysokości 260 mm, zapisy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

8. Dotyczy pozycji 93. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysokość 138mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jest to standardowy rozmiar butli.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w poz. 93 dostawy butli o wysokości 138 mm, zapisy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

9. Dotyczy pozycji 198. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na elektrodę działającą w zakresie 5-80 st. Celsjusza? Firma Elmetron podaje, że głowica GR-105K pasująca i dedykowana do urządzeń serii 105 pracuje właśnie w takim zakresie.

Odp.: W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w poz. 198. dopuszcza dostawę elektrod do pomiaru potencjału redox działających w zakresie od co najmniej 5oC do 80o Celsjusza, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 198.

10. Dotyczy pozycji 238. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dipole o wielkości 12x75 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w poz. 238. dopuszcza dostawę elementu mieszającego w polewie teflonowej cylindrycznego oktagonalnego  o wymiarach: min. 12 do max. 13 mm x min. 75 do max. 77mm.

11. Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego minimalnego poziomu wykonania umowy w wysokości 70%. Pozwoli to zabezpieczyć stany magazynowe i zminimalizować ryzyko opóźnień.
 Odp.:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami § 6 ust. 4 wzoru umowy Kupujący zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia o max. 30% w stosunku do wartości całej umowy.