Kraków dnia: 2024-02-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sygnatura: DE-dzp.272-45/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa, szkolenie, kalibracja i uruchomienie systemu Tomo-PIV do cyfrowej anemometrii obrazowej 3D dla WEiP - DE-dzp.272-45/24” – znak sprawy DE-dzp.272-45/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Pkt 4.1.4 SWZ - Kamera

Zamiast zapisu:

Kamera cyfrowa o wysokiej czułości i rozdzielczości przystosowana do pracy w systemach PIV.

Parametry:

- Obiektyw f=50/1,8

- Obiektyw macro stało-ogniskowy o ogniskowej mieszczącej się w zakresie 85-135 oraz światło-sile w zakresie  2-2.8

- Rozdzielczość min. 12 Mpix min. 4080 x 2984

- Min liczba klatek na sekundę przy 8 bitach/12 bitach: 60/41 Hz

- Min. liczba klatek na sekundę (podwójne klatkowanie) przy 8 bitach/12 bitach: 30/20 Hz

- Czas ekspozycji: co najmniej 21 μs - 1 s

- Double-frame z minimalny czas między klatkami w parze poniżej 1 µs

- Min. rozmiar czujnika 10 x 8 mm

- Filtr pasmowo przepuszczalny na długość fali 532nm z oknem przepuszczania nie większym niż 10nm, średnica minimum 50mm, mocowanie przystosowane pod oba obiektywy

- Walizka ochronna do przechowywania kamery i optyki kamery.

Zamawiający wprowadza zapis o następującej treści:

Kamera cyfrowa o wysokiej czułości i rozdzielczości przystosowana do pracy w systemach PIV.

Parametry:

- Obiektyw f=50/1,8

- Obiektyw macro stało-ogniskowy o ogniskowej mieszczącej się w zakresie 85-135 oraz światło-sile w zakresie  2-2.8

- Rozdzielczość min. 12 Mpix min. 4080 x 2984

- Min liczba klatek na sekundę przy 8 bitach/12 bitach: 60/40 Hz

- Min. liczba klatek na sekundę (podwójne klatkowanie) przy 8 bitach/12 bitach: 28/16 Hz

- Czas ekspozycji: co najmniej 21 μs - 1 s

- Double-frame z minimalny czas między klatkami w parze poniżej 1 µs

- Min. rozmiar czujnika 10 x 8 mm

- Filtr pasmowo przepuszczalny na długość fali 532nm z oknem przepuszczania nie większym niż 10nm, średnica minimum 50mm, mocowanie przystosowane pod oba obiektywy

- Walizka ochronna do przechowywania kamery i optyki kamery.

Pkt 4.1.16 SWZ – System oświetlenia LED

Zamiast zapisu:

Kompaktowy system oświetlenia LED o dużej mocy. Minimalne wymiary obszaru min. 350 x 120 mm (układ diod LED). Światło zielone. Możliwość pracy w trybie ciągłym z minimum 80 000 lm. Wyzwalanie impulsem świetlnym w zakresie przynajmniej  0 – 20 kHz, TTL, możliwość wyzwalania w trybie double pulsed PIV. Długość impulsu świetlnego od nie więcej niż 0.5µs do trybu ciągłego. Wykorzystanie lamp do pomiarów tomo-PIV, tomo-PTV i Shadow. Dyfuzor światła LED z transmisją >90%.

Zamawiający wprowadza zapis o następującej treści:

Kompaktowy system oświetlenia LED o dużej mocy. Minimalne wymiary obszaru min. 350 x 120 mm (układ diod LED). Światło zielone. Możliwość pracy w trybie ciągłym z minimum 80 000 lm. Wyzwalanie impulsem w zakresie przynajmniej  0 – 20 kHz, TTL, możliwość wyzwalania w trybie double pulsed PIV. Długość impulsu świetlnego od nie więcej niż 0.5µs do nie mniej niż 2000µs, możliwość pracy w trybie  ciągłym. Wykorzystanie lamp do pomiarów tomo-PIV, tomo-PTV i Shadow. Dyfuzor światła LED z transmisją >90%. Kąt rozbieżności światła max. 5o.