Kraków dnia: 2024-06-25

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sygnatura: DE-dzp.272-293/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa aparatu do pomiaru oporu elektrycznego, stałej Halla, koncentracji nośników i ruchliwości nośników ładunku dla WIMiC - DE-dzp.272-293/24” – znak sprawy DE-dzp.272-293/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Pkt 4.1 SWZ

zamiast:

Urządzenie powinno być wyposażone w dwa stałe magnesy o natężeniu pola magnetycznego do 1 Tesli.

Aparat powinien mierzyć ww parametry w zakresie od temperatury pokojowej do 600 oC i zawierać odpowiednie uchwyty na próbki. Jako dodatek, urządzenie powinno zawierać przystawkę do pomiarów współczynnika Seebecka od temperatury ciekłego azotu do 200 oC.

Urządzenie powinno być doposażone w komputer o parametrach co najmniej 8 GB RAM, 256 GB SSD i 23,8" monitor z oprogramowaniem opartym na systemie Windows lub równoważnym do sterowania parametrami systemu, definiowania procedur pomiarowych i profili temperaturowych.

- Gwarancja min 12 miesięcy (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert)

-Cena urządzenia ma zawierać Instalację urządzenia i szkolenie operatorów.

powinno być:

Urządzenie powinno być wyposażone w dwa stałe magnesy o natężeniu pola magnetycznego do co najmniej 1 Tesli.

Aparat powinien mierzyć ww parametry w zakresie od temperatury pokojowej do co najmniej 600 °C i zawierać odpowiednie uchwyty na próbki. Jako dodatek, urządzenie powinno zawierać 1 przystawkę z uchwytami  do pomiarów współczynnika Seebecka od temperatury ciekłego azotu do co najmniej 200 °C.

Urządzenie powinno być doposażone w komputer o parametrach co najmniej 16 GB RAM, 512 GB SSD, 1024 GB HDD i 23,8" monitor z oprogramowaniem opartym na systemie Windows lub równoważnym do sterowania parametrami systemu, definiowania procedur pomiarowych i profili temperaturowych.

- Gwarancja min 24 miesięcy (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert)

-Cena urządzenia ma zawierać Instalację urządzenia i szkolenie operatorów.

Pkt 21.2 SWZ

zamiast:

Okres gwarancji

Okres udzielonej gwarancji

Liczba punktów = [(Gof-12 )/(Gmax-12)] * 100 * Wg

gdzie:

- G max  -  maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego (24 miesiące)

- Gof – okres gwarancji podany w ofercie badanej

- Wg  -  waga kryterium

12 miesięczny  okres udzielonej gwarancji nie będzie punktowany.

Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 12 miesięcznego wymaganego w SIWZ

Udzielony okres gwarancji powyżej 24 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany

powinno być:

Okres gwarancji

Okres udzielonej gwarancji

Liczba punktów = [(Gof-24 )/(Gmax-24)] * 100 * Wg

gdzie:

- G max  -  maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego (36 miesięcy)

- Gof – okres gwarancji podany w ofercie badanej

- Wg  -  waga kryterium

24 miesięczny  okres udzielonej gwarancji nie będzie punktowany.

Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 24 miesięcznego wymaganego w SIWZ

Udzielony okres gwarancji powyżej 36 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ