Kraków dnia: 2024-07-18

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-363/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Zakup kamery termowizyjnej - DE-dzp.272-363/24” – znak sprawy DE-dzp.272-363/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści kamerę termowizyjną posiadającą częstotliwość odświeżania 30 Hz, a nie jak wskazano w OPZ 33 Hz. Różnica 3 Hz w tym kontekście jest marginalna i nie wpływa na pogorszenie jakości inspekcji. Ponadto proponowana kamera posiada wyższy parametr rozdzielczości termowizyjnej od wymaganego w OPZ co pozytywnie wpłynie na jakość i dokładność inspekcji. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kamerę z częstotliwością odświeżania obrazu co najmniej 30Hz.