Kraków dnia: 2024-07-18

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-367/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa przenośnej kamery termowizyjnej oraz dodatkowych obiektywów - DE-dzp.272-367/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 Czy zamawiający dopuszcza kamerę o zakresie mierzonej temperatury: -20...650 C Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ w pkt. 4.1 zakres pomiarowy kamery powinien być w zakresie -20°C do 2000°C. Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu pomiarowego (od -20°C do 650°C) przy stosowaniu opcjonalnych obiektywów szerokokątnego i teleobiektywu.

Dzień dobry, proszę o informację czy Zamawiający dopuści kamerę termowizyjną o poniższych parametrach: - częstotliwość odświeżania obrazu 30 Hz - zakres pomiarowy -20°C do 1500°C - obiektyw standardowy FOV 25°x20°, szerokokątny FOV 45°x36°, teleobiektyw FOV 14°x11.2° Jednocześnie informujemy, że oferowana kamera spełnia/przewyższa pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego.