Kraków dnia: 2024-08-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-438/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont schodów wejściowych do budynku U-11 AGH w Krakowie DE-dzp.272-438/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Z uwagi na bardzo krótki czas na przygotowanie oferty w sezonie urlopowym prosimy o wydłużenie terminu złożenia oferty do 5.09.2024 r.
Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu złożenia oferty do 5.09.2024 r.

2. Prosimy o informację, czy istnieje możliwość zmiany materiału wykończeniowego na stopnie kamienne, które posiadają znacznie lepsze właściwości.
Ad 2. Zamawiający informuje, że okładzinę należy wykonać zgodnie z projektem tj. istniejącą okładzinę typu terazzo gr 4cm, stopnie i spoczniki należy usunąć, wykonać izolację i prawidłowo zamontować nowe okładziny, zaprojektowano również okładziny z
tego samego materiału mocowane na kotwach do ścian zewnętrznych i krawędzi biegów schodowych. Tak wykonane schody będą mniej podatne na zabrudzenia i uszkodzenia, a w przypadku gdy ew. woda podczas zacinających deszczy dostanie się na elewację ściany
spłynie nie powodując destrukcji i odspajania się okładziny (kotwienie okładziny z odstępem od konstrukcji ściany 1cm). Grubość istniejącej okładziny na schodach wynosi również 4cm, co pozwala na wykonanie nowych okładzin bez konieczności skuwania konstrukcji schodów aby dowiązać do istniejącego poziomu tzw. 0,00 posadzki wewnątrz budynku. Jako elementy wykończeniowe biegów schodów i podestów należy zastosować płyty z betonu prefabrykowanego gr 4cm kolor jasny lekki popiel o parametrach antypoślizgowość R11. Dla biegów schodowych płyty typu stopień kątowy – stopnica i podstopnica wykonane w jednym elemencie, z wklejonym fabrycznie kontrastującym pasem na krawędzi stopnia wykonanym z innego koloru kruszywa np.: wstawka wyróżniająca szer 6cm, gr. min 2cm, kolor grafitowy. Okładziny schodowe zgodnie z zapisami projektu winny być wyprodukowane się jako elementy jednowarstwowe z mieszanki grysów, cementu i barwników.

3. Zwracamy uwagę, iż ilości przedmiaru nie odpowiadają ilościom wynikającym z dokumentacji projektowej. Prosimy o wskazanie prawidłowych ilości do wykonania.
Ad 3. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ prace należy wykonać zgodnie z projektem. Zgodnie z zapisami punktu 21.4 SWZ "Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne".