Kraków dnia: 2024-09-11

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-486/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa stanowiska do analizy przepływu przez złoże stałe i fluidalne dla WEiP - DE-dzp.272-486/24” – znak sprawy DE-dzp.272-486/24.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stanowiska o poniższych parametrach (proponowane zmiany wytłuszczona czcionką), aktualne parametry wskazują na jednego producenta firmę Gunt.

Przedmiotem zamówienia jest zakup stanowiska do analizy przepływu przez złoże stałe i fluidalne dla WEiP o poniższych parametrach:

- …

- Pozwala na zrozumienie podstaw mechaniki płynów, zwłaszcza prawa Darcy’ego. Min do wykonania z na podstawie wyników i wykonania obliczeń w oprogramowaniu.

- ….

- ….

- ….

- ….

- ….

- ….

- ….

- Pozwala na zmianę kierunku przepływu: w dół lub w górę. Funkcjonalność zmiany kierunku przepływu nie na znaczenia dla przeprowadzenia doświadczeń. Prosimy o zmianę wymagań lub usunięcie wymagania przepływu w dwóch kierunkach.

- Posiada płyty jazowe kompatybilne z HM 150 o długości maksymalnie 230mm, szerokości maksymalnie 190mm i grubości maksymalnie 2mm Parametr wskazuje na produkt firmy GUNT. Prosimy o usunięcie wymagania lub dostosowanie tak aby umożliwić zaoferowanie innych produktów dostępnych na rynku.

- Dodatkową grzałkę elektryczną kompatybilną z WL 920 o mocy maksymalnej 2 kW przy zasilaniu napięciem 230 V. Parametr wskazuje na produkt firmy GUNT. Prosimy o usunięcie wymagania lub dostosowanie tak aby umożliwić zaoferowanie innych produktów dostępnych na rynku.

- ….

- Posiada przezroczysty zbiornik wypełniony złożem, umożliwiający wizualizację przepływu, o średnicy nie mniejszej niż 36 mm i długości nie mniejszej niż 505mm, wykonany ze szkła. Opis wskazuje na jednego producenta prosimy o dopuszczenie zbiornika 50mm x 550mm wykonany z PVC

- Przezroczysty zbiornik ze złożem ma być wyjmowany. Parametr wskazuje na produkt firmy GUNT. Prosimy o usunięcie wymagania.

- ….

- ….

- Wyposażone jest w przepływomierz z możliwością regulacji przepływu w zakresie od co najmniej 82 ml/min do maksymalnie 820 ml/min. Parametr wskazuje na produkt firmy GUNT. Prosimy o usunięcie wymagania lub dostosowanie tak aby umożliwić zaoferowanie innych produktów dostępnych na rynku.

- Wyposażone jest w co najmniej 2 manometry do pomiaru różnicy ciśnień w różnych zakresach (od 0 do maksymalnie 500mmWC oraz od 0 do maksymalnie 250 mbar). Parametr wskazuje na produkt firmy GUNT. Prosimy o usunięcie wymagania lub dostosowanie tak aby umożliwić zaoferowanie innych produktów dostępnych na rynku.

- Wyposażone jest w linijkę do pomiaru wysokości złoża. Możliwy pomiar od co najmniej 10 mm do maksymalnie 500 mm, z dokładności 1 mm. Parametr wskazuje na produkt firmy GUNT. Prosimy o usunięcie wymagania lub dostosowanie tak aby umożliwić zaoferowanie innych produktów dostępnych na rynku.

- Wymiary stanowiska: długość maksymalnie 690mm, szerokość maksymalnie 410, wysokość maksymalnie 1150mm. Parametr wskazuje na produkt firmy GUNT. Prosimy o usunięcie wymagania lub dostosowanie tak aby umożliwić zaoferowanie innych produktów dostępnych na rynku.

- ….

- ….

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w zapisach w SWZ w pkt. 4.1 w następujących pppkt:

2.

z: Pozwala na zrozumienie podstaw mechaniki płynów, zwłaszcza  prawa Darcy’ego

na: Pozwala na zrozumienie podstaw mechaniki płynów, zwłaszcza prawa Darcy’ego na podstawie wyników i wykonania obliczeń w oprogramowaniu

10.

z:Pozwala na zmianę kierunku przepływu: w dół lub w górę

na: Pozwala na zmianę kierunku przepływu: w dół lub w górę, co umożliwi modelowanie przepływu odpowiednio przez złoże stałe (przepływ w dół) lub fluidalnego (przepływ w górę)

11.

z: Posiada płyty jazowe kompatybilne z HM 150 o długości maksymalnie 230mm, szerokości maksymalnie 190mm i grubości maksymalnie 2mm

na: Posiada płyty jazowe o długości maksymalnie 230mm, szerokości maksymalnie 190mm i grubości maksymalnie 2mm

12.

z:Dodatkowa grzałkę elektryczna kompatybilną z WL 920 o mocy maksymalnej 2 kW przy zasilaniu napięciem 230 V.

na: Posiada dodatkową grzałkę elektryczną o mocy maksymalnej 2 kW przy zasilaniu napięciem 230 V, o całkowitej długości co najwyżej 28 cm, końcowym odcinku w kształcie spirali o średnicy co najmniej 10 cm i nie większej niż 20 cm. Wysokość tego końcowego odcinka nie może być mniejsza niż 3,5 cm i nie większa niż 7 cm

14.

z: Posiada przezroczysty zbiornik wypełniony złożem, umożliwiający wizualizację przepływu, o średnicy nie mniejszej niż 36 mm i długości nie mniejszej niż 505mm, wykonany ze szkła.

na: Posiada przezroczysty zbiornik wypełniony złożem, umożliwiający wizualizację przepływu, o średnicy nie mniejszej niż 36 mm i długości nie mniejszej niż 505mm, dopuszczalny jest zbiornik o wymiarach 50mm x 550mm, wykonany ze szkła.

Zamawiający nie dopuszcza zbiornika wykonanego z PCV. Zbiornik musi być wykonany ze szkła, ponieważ złoże stałe czy fluidalne spowoduje porysowanie PCV i uniemożliwi wizualizację przepływu.

15.

z: Przezroczysty zbiornik ze złożem ma być wyjmowany.

na: Przezroczysty zbiornik ze złożem ma być wyjmowany lub taki aby wymiana złoża była prosta i intuicyjna oraz umożliwiała bezpieczną pracę dla operatora

18.

z: Wyposażone jest w przepływomierz z możliwością regulacji przepływu w zakresie od co najmniej 82ml/min do maksymalnie 820 ml/min.

na: Wyposażone jest w przepływomierz z możliwością regulacji przepływu w zakresie od co najwyżej 90 ml/min do co najmniej 800 ml/min.

19.

z:Wyposażone jest w co najmniej 2 manometry do pomiaru różnicy ciśnień w różnych zakresach (od 0 do maksymalnie 500mmWC oraz od 0 do maksymalnie 250mbar)

na: Wyposażone jest w co najmniej 2 manometry do pomiaru różnicy ciśnień w różnych zakresach (od 0 do co najmniej 4500 Pa oraz od 0 do maksymalnie 25000 Pa)

20.

z: Wyposażone jest w linijkę do pomiaru wysokości złoża. Możliwy pomiar od co najmniej 10 mm do maksymalnie 500 mm, z dokładnością 1 mm.

na: Wyposażone jest w linijkę do pomiaru wysokości złoża. Możliwy pomiar od 0 mm do co najmniej 450 mm, z dokładnością 1 mm.

21.

Zamawiający usuwa zapisy z ww. ppkt.