Kraków dnia: 2024-09-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-486/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonów C-1/C-2 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych na terenie AGH w Krakowie. DE-dzp.272-468/24” – znak sprawy DE-dzp.272-468/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o wskazanie drzwi oraz ich rodzaju, w których potrzebna jest przebudowa otworu, wiążąca się z przebudową nadproża, zgodnie z notatką na rysunkach projektu budowlanego: „WYMIENIAJĄC DRZWI O ODPOWIEDNIEJ ODPOROŚCI PPOŻ. NALEŻY ZAPEWNIĆ MINIMALNE WYMAGANE SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, WYSOKOŚĆ PRZEJŚCIA NIE MNIEJSZEJ NIŻ 2,00 m. W TYM CELU NALEŻY PRZYJĄĆ ODPOWIEDNIĄ SZEROKOŚĆ PROFILU LUB TAM GDZIE JEST TO KONIECZNE WYKONAĆ PRZEBUDOWĘ NADPROŻA DLA UZYSKANIA ZWIĘKSZENIA WYSOKOŚCI OTWORU.”

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić przebudowę otworów dla wszystkich drzwi wskazanych w zestawieniach stolarki na rysunkach pn. „A.4.01_Zestawienie_stolarki”, „A.4.02_Zestawienie_stolarki”,  (PW\ARCHITEKTURA\05_ZESTAWIENIA_STOLARKI)

- Prosimy o wyjaśnienie kwestii związanej z zakresem prac, których nie należy wyceniać: „montażu ślusarki aluminiowej przeciwpożarowej oddzielającej korytarze budynku C-1 od klatki schodowej nr 4”. Klatka schodowa nr 4 nie jest połączona z budynkiem C1. Czy chodziło Państwu o połączenie klatki nr 4 z korytarzem z budynku C2?

Odp.: Zamawiający informuje, że w zapisach SWZ pojawił się błąd.  W ofercie nie należy wyceniać montażu ślusarki aluminiowej przeciwpożarowej oddzielającej korytarze budynku C-2 od klatki schodowej nr 4.