Kraków dnia: 2024-09-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-486/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonów C-1/C-2 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych na terenie AGH w Krakowie. DE-dzp.272-468/24” – znak sprawy DE-dzp.272-468/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Nie możemy nigdzie odnaleźć wymienionego w przedmiarze robót budowlanych podestu z wykładziną w piwnicy;

Proszę o wskazanie gdzie w dokumentacji możemy to znaleźć.

Odp.: Pozycja 8.4 przedmiaru, opisana jako wymiana podestu z wykładziną w piwnicy, dotyczy wykładziny zlokalizowanej w piwnicy klatki 4 w pawilonie C-2, gdzie w korytarzu przy windzie znajduje się podest. Miejsce do którego odnosi się pozycja pokazane jest na rysunku pn. „A.C-2.4.3.01” (PW\ARCHITEKTURA\04_KLATKA_SCHODOWA_4\03_Projekt\przyziemie).