Kraków dnia: 2025-01-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-757/24.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa mikroskopu sił atomowych - DE-dzp.272-757/24” – znak sprawy DE-dzp.272-757/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Pytanie dotyczy: 4. Opis przedmiotu Zamówienia, Wymagania techniczne oferowanego systemu, VII. Kamera mikroskopu musi być zasilana z portu Ethernet komputera. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne w postaci zasilania kamery mikroskopu za pomocą portu USB komputera? Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne w postaci zasilania kamery mikroskopu za pomocą portu USB komputera.

Ponadto Zamawiający wprowadza Nowy wzór formularza oferty i nowy wzór umowy.