Niepołomice dnia: 2025-01-30

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.1.2025.5

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Ratusza w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.1.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Informuje, że nie istnieje żaden inny producent oprócz Daikina, który spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne. Wobec tego nie ma rozwiązań równoważnych i jest naruszenie ustawy PZP. Proszę o zmianę parametrów technicznych na takie przy których istnieją rozwiązania równoważne. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie zgadza się z postawionym stwierdzeniem z uwagi na to, że istnieją inni producenci, którzy posiadają podane wzorcowe parametry (np.: Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba, Daikin). Kluczowe parametry wskazane w dokumentacji postępowania stanowią jedynie poziom odniesienia, można stosować urządzenie o wskaźnikach nie gorszych lub równoważnych.