Kraków dnia: 2025-02-10

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt DE-dzp.272-30/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę urządzeń laboratoryjnych na potrzeby WIMiC” – znak sprawy DE-dzp.272-30/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści wielostanowiskowe mieszadło magnetyczne z grzaniem, w którym maksymalna objętość mieszanej cieczy to 400 ml?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza dostawy wielostanowiskowego mieszadła magnetycznego z grzaniem, 
w którym maksymalna objętość mieszanej cieczy to 400 ml. Wymagania Zamawiającego w tym zakresie pozostają bez zmian.

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  nie ulegają zmianie.