Kraków dnia: 2025-04-08

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-141/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa zestawu laboratoryjnego - stół antywibracyjny malowany i waga analityczna dla WIMIC - DE-dzp.272-141/25” – znak sprawy DE-dzp.272-141/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy kalibracja wewnętrzna ma być ręczna, półautomatyczna czy automatyczna? Odpowiedź Zamawiającego: Kalibracja wewnętrzna ma być automatyczna.

Pytanie nr 2 Czy urządzenie oprócz posiadania funkcji pomiaru ma być także wyposażone w zestaw do oznaczania gęstości? Jeżeli urządzenie ma być wyposażone w zestaw do wyznaczania gęstości to czy to ma być zestaw do pomiaru gęstości ciał stałych czy także do pomiaru gęstości cieczy? Odpowiedź Zamawiającego: Urządzenie ma być wyposażone w zestaw do pomiaru gęstości ciał stałych.