Kraków dnia: 2025-05-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-239/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa wirówki laboratoryjnej dla WIMIC - DE-dzp.272-239/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie  1

Czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną o prędkości 1800 obrotów na minutę ?

Pytanie  2

Czy Zamawiający zaakceptuje wirówkę z maksymalnymi obrotami 20 000 rpm oraz rotorem który uzyskuje do 16 000 rpm z maksymalnym przyspieszeniem 24 000 xg?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie 1 i 2:

NIE, wszystkie parametry a szczególnie prędkości obrotów i siły odśrodkowej są dla Zamawiającego bardzo istotne i Zamawiający nie wyraża zgody na parametry gorsze, niż wskazane w SWZ.