Kraków dnia: 2025-07-08

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sygnatura: DE-dzp.272-346/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn.”Dostawa stanowiska do badania właściwości reologicznych i mechanicznych proszków i w szerokim zakresie temperatury 1 zestaw - DE-dzp.272-346/25” – znak sprawy DE-dzp.272-346/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Pkt 4.1 SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1) Zamiast zapisu:

- manualne sterowanie instrumentem za pomocą ekranu dotykowego, umożliwiającego wygodną obsługę w nitrylowych rękawicach laboratoryjnych, w tym uruchomienie pomiaru.

Zamawiający wprowadza zapis o następującej treści:

- manualne sterowanie instrumentem za pomocą ekranu dotykowego, umożliwiającego wygodną obsługę w nitrylowych rękawicach laboratoryjnych, w tym uruchomienie pomiaru, lub rozwiązanie równoważne w postaci pyłoszczelnych przycisków.

2) Zamiast zapisu:

• konfigurowany eksport danych do formatów ASCII i MS-Excel,

Zamawiający wprowadza zapis o następującej treści:

• konfigurowany eksport danych do formatów ASCII i/lub MS-Excel,