Kraków dnia: 2025-11-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-DE-zp.272-639/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA SWZ

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawa automatycznej suszarki w punkcie krytycznym na potrzeby WIMiC” – znak sprawy KC-DE-zp.272-639/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2024 r. poz. 13020 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1

W pkt 4 SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), ppkt 4.1 Zamawiający wskazał parametr: „Maksymalne ciśnienie robocze nie większe niż 75 bar.” Czy Zamawiający miał na myśli: maksymalne ciśnienie robocze nie większe niż 80 bar, co jest zgodne z innym wyspecyfikowanym wymaganiem Zamawiającego: „Automatyczna suszarka w punkcie krytycznym powinna posiadać automatyczne odcinanie ciśnienia i temperatury po osiągnięciu granicznych wartości: - oprogramowaniem: ciśnienie nie większe niż 80 bar, - membrana: ciśnienie nie większe niż 110 bar.” ?

Pytanie nr 2

W § 5 ust. 2 oraz ust. 3 przewidziano kary umowne za zwłokę w dostawie oraz za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% ceny netto za każdy dzień zwłoki. Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie wysokości tych kar do 0,1% ceny netto za każdy dzień zwłoki?

Pytanie nr 3

W § 7 ust. 5, pkt c) wskazano, że: „Koszty transportu, serwisowania, przeglądów okresowych, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Sprzedawca.” Czy Zamawiający potwierdza, że zapis ten nie dotyczy materiałów zużywalnych, podlegających naturalnemu zużyciu?

Pytanie nr 4

W § 7 ust. 5, pkt d) określono m.in. następujące terminy: - czas naprawy bez wymiany części: do 5 dni roboczych, - czas naprawy z wymianą części sprowadzanych od producenta: do 20 dni roboczych. Ze względu na specyfikę urządzenia oraz zależność od dostępności części producenta, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu naprawy bez wymiany części do 10 dni roboczych oraz czasu naprawy z wymianą części sprowadzanych z zagranicy do 30 dni roboczych?

Pytanie nr 5

W § 7 ust. 5, pkt g) wskazano, że: „Jeśli czas usunięcia wady lub usterki będzie przekraczał 20 dni, Sprzedawca niezwłocznie dostarczy Kupującemu na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych.” Z uwagi na to, że dostarczane urządzenie stanowi wysoce specjalistyczne, unikalne rozwiązanie, którego parametry są dostosowywane do specyfiki instalacji Kupującego, faktyczne zapewnienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach może nie być możliwe. Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego, bądź dopuszcza wykreślenie tego zapisu z umowy?

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad. 1

Zamawiający wyjaśnia, iż większe niż wyspecyfikowane w Opisie Przedmiotu Zamówienia maksymalne ciśnienie robocze nie jest przeciwwskazaniem, a pod warunkiem, że pozostaje bez wpływu na właściwą pracę urządzenia Zamawiający dopuszcza ciśnienie robocze przewyższające 75 bar.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza obniżenie wysokości kar do 0,1% ceny netto za każdy dzień zwłoki.

Ad.3

Zamawiający potwierdza, iż koszty transportu, serwisowania, przeglądów okresowych, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Sprzedawca, za wyjątkiem materiałów zużywalnych w procesie suszenia. Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie § 7 ust. 3 wzoru umowy Sprzedawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich usterek i wad stwierdzonych podczas eksploatacji w okresie objętym gwarancją.

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu naprawy bez wymiany części do 10 dni roboczych oraz czasu naprawy z wymianą części sprowadzanych z zagranicy do 30 dni roboczych.

Ad. 5

Zamawiający dopuszcza rezygnację z obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz Platformie e-propublico zmodyfikowany Wzór Umowy

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert uległy zmianie, o czym Zamawiający powiadamia w odrębnym piśmie