Kraków dnia: 2025-11-28

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-669/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Zakup i dostawa 1 szt. inkubatora z wytrząsaniem dla Wydziału Technologii Kosmicznych dla Laboratorium Komicznej Inżynierii Biomedycznej  - KC-DE-zp.272-669/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-669/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem ze statywami na probówki o konfiguracji: 1. Stojak srebrny na probówki 14-16 mm na 32 miejsca w ilości 3 szt. ( łączna ilość miejsc 96); 2. Stojak srebrny na probówki 14-16 mm na 32 miejsca w ilości 1 szt. ( łączna ilość miejsc 32); 3. Stojak srebrny na probówki 26-30 mm na 10 miejsc w ilości 3 szt. ( łączna ilość miejsc 30); 4. Stojak srebrny na probówki 26-30 mm na 10 miejsc w ilości 1 szt. ( łączna ilość miejsc 10); 5. Stojak srebrny na mikroprobówki 1,5 ml na 58 miejsc w ilości 2 szt. ( łączna ilość miejsc 116). Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza inkubator z wytrząsaniem ze statywami na probówki o konfiguracji: 1. Stojak srebrny na probówki 14-16 mm na 32 miejsca w ilości 3 szt. (łączna ilość miejsc 96); 2. Stojak srebrny na probówki 14-16 mm na 32 miejsca w ilości 1 szt. (łączna ilość miejsc 32); 3. Stojak srebrny na probówki 26-30 mm na 10 miejsc w ilości 3 szt. (łączna ilość miejsc 30); 4. Stojak srebrny na probówki 26-30 mm na 10 miejsc w ilości 1 szt. (łączna ilość miejsc 10); 5. Stojak srebrny na mikroprobówki 1,5 ml na 58 miejsc w ilości 2 szt. (łączna ilość miejsc 116).

W związku z powyższym, Zamawiający zmieni SWZ osobnym pismem.