Kraków dnia: 2025-11-28

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sygnatura: KC-DE-zp.272-669/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Zakup i dostawa 1 szt. inkubatora z wytrząsaniem dla Wydziału Technologii Kosmicznych dla Laboratorium Komicznej Inżynierii Biomedycznej  - KC-DE-zp.272-669/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-669/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Pkt 4.1 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Zamiast zapisu:

Wymagane uchwyty i wyposażenie:

1. 2x uchwyty na kolby 125 ml,

2. 5x uchwyty na kolby 250 ml,

3. 4x uchwyty na kolby 500 ml,

4. 2x uchwyty na kolby 1 L,

5. 2x uchwyty na kolby 2 L.

6. Stojak na probówki – pełny rozmiar 14–16 mm, pomarańczowy, układ 6 × 12 (pasuje do probówek wirówkowych 15 ml)

7. Stojak na probówki – połowa rozmiaru 14–16 mm, pomarańczowy, układ 6 × 6 (pasuje do probówek wirówkowych 15 ml)

8. Stojak na probówki – pełny rozmiar 26–30 mm, zielony, układ 3 × 8 (pasuje do probówek wirówkowych 50 ml)

9. Stojak na probówki – połowa rozmiaru 26–30 mm, zielony, układ 3 × 3 (pasuje do probówek wirówkowych 50 ml)

10. Stojak na mikrowirówki – 1,5 ml, niebieski, układ 8 × 12

11. Maty samoprzylepna do unieruchamiania probówek umożliwiające pokrycie całej powierzchni platformy

Zamawiający wprowadza zapis o następującej treści:

Wymagane uchwyty i wyposażenie:

1. 2x uchwyty na kolby 125 ml,

2. 5x uchwyty na kolby 250 ml,

3. 4x uchwyty na kolby 500 ml,

4. 2x uchwyty na kolby 1 L,

5. 2x uchwyty na kolby 2 L.

6. Stojak na probówki – pełny rozmiar 14–16 mm, pomarańczowy, układ 6 × 12 (pasuje do probówek wirówkowych 15 ml) lub Stojak srebrny na probówki 14-16 mm na 32 miejsca w ilości 3 szt. (łączna ilość miejsc 96);

7. Stojak na probówki – połowa rozmiaru 14–16 mm, pomarańczowy, układ 6 × 6 (pasuje do probówek wirówkowych 15 ml) lub Stojak srebrny na probówki 14-16 mm na 32 miejsca w ilości 1 szt. (łączna ilość miejsc 32);

8. Stojak na probówki – pełny rozmiar 26–30 mm, zielony, układ 3 × 8 (pasuje do probówek wirówkowych 50 ml) lub Stojak srebrny na probówki 26-30 mm na 10 miejsc w ilości 3 szt. (łączna ilość miejsc 30);

9. Stojak na probówki – połowa rozmiaru 26–30 mm, zielony, układ 3 × 3 (pasuje do probówek wirówkowych 50 ml) lub Stojak srebrny na probówki 26-30 mm na 10 miejsc w ilości 1 szt. (łączna ilość miejsc 10);

10. Stojak na mikrowirówki – 1,5 ml, niebieski, układ 8 × 12 lub Stojak srebrny na mikroprobówki 1,5 ml na 58 miejsc w ilości 2 szt. (łączna ilość miejsc 116);

11. Maty samoprzylepna do unieruchamiania probówek umożliwiające pokrycie całej powierzchni platformy.