Kraków dnia: 2026-06-01

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.194.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2 – ZMIANY SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla wszystkich jednostek AGH - KC-DE-zp.25.194.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.194.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco: 1. Poz.2050: Czy Zamawiający dopuści elementy mieszające o wymiarach 6 x 35 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Element mieszający cylindryczny w polewie teflonowej 6,17x34,42 mm.. Odp: Zamawiający dopuszcza elementy mieszające o wymiarach 6 x 35 mm 2. Poz.2070: Czy Zamawiający dopuści elementy mieszające o wymiarach 4,5 x 15mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odp: Zamawiający dopuszcza elementy mieszające o wymiarach 4,5 x 15mm 3. Poz.2080: Czy Zamawiający dopuści elementy mieszające o wymiarach 4,5 x 12mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odp: Zamawiający dopuszcza elementy mieszające o wymiarach 4,5 x 12mm 4. Poz. 2090: Czy Zamawiający dopuści elementy mieszające o wymiarach 6 x 30mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odp: Zamawiający dopuszcza elementy mieszające o wymiarach 6 x 30mm 5. Poz.2100: Czy Zamawiający dopuści elementy mieszające o wymiarach 6 x 20 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odp: Zamawiający dopuszcza elementy mieszające o wymiarach 6 x 20 mm 6. Poz. 2110: Czy Zamawiający dopuści elementy mieszające o wymiarach 6 x 25 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odp: Zamawiający dopuszcza elementy mieszające o wymiarach 6 x 25 mm 7. Poz. 2120: Czy Zamawiający dopuści elementy mieszające o wymiarach 8 x 50? Pozostałe parametry bez zmian. Odp: Zamawiający dopuszcza elementy mieszające o wymiarach 8 x 50 8. Poz. 2130: Czy Zamawiający dopuści elementy mieszające o wymiarach 8 x 45 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odp: Zamawiający dopuszcza elementy mieszające o wymiarach 8 x 45 mm 9. Poz. 2140: Czy Zamawiający dopuści elementy mieszające o wymiarach 10 x 70 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odp: Zamawiający dopuszcza elementy mieszające o wymiarach 10 x 70 mm 10. Poz. 2150: Czy Zamawiający dopuści elementy mieszające o wymiarach 3 x 8 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odp: Zamawiający dopuszcza elementy mieszające o wymiarach 3 x 8 mm 11. Poz. 2460: Proszę o doprecyzowanie, ile filtrów ma znajdować się w 1 opakowaniu. Filtr strzykawkowy z regenerowanej celulozy 25mm 0,22um, niesterylny. Odp: 1 szt = 1 opk 12. Poz. 9170: Czy Zamawiający dopuści probówki w opakowaniu 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość tj. 3 opakowania po 1000 szt.? Probówka polipropylenowa 2,0ml typu Eppendorf PCR clean z bezpiecznym zamknięciem, wym. 10,8 x 40mm, odporne na wirowanie do 25000 obr/min. Opk zbiorcze 250szt. Odp: Zamawiający zmieniamy - opakowanie z 250 szt na 1000szt, W kolumnie H (liczba szacunkowa) zamiana 12 opakowań na 3 opakowania (250szt x12opak =3000szt równa się 1000szt x 3 opak= 3000szt) 13. Poz. 9170: Czy Zamawiający dopuści probówki odporne na wirowanie do 30000 x g? Probówka polipropylenowa 2,0ml typu Eppendorf PCR clean z bezpiecznym zamknięciem, wym. 10,8 x 40mm, odporne na wirowanie do 25000 obr/min. Opk zbiorcze 250szt. Odp: Zamawiający dopuszcza wirowanie do 30.000 x g 14. Poz. 9820: Czy Zamawiający dopuści probówki skalowane o pojemności max 2,0ml z podziałką do 1,8ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Probówki polipropylenowe przeznaczone do głębokiego mrożenia z gwintem zewnętrznym i białą nakrętką z HDPE. Probówki skalowane o pojemność max. 1,8ml, jałowe. Oznaczenie: Cryo Performance Tested. Opk zbiorcze worek 50szt Odp: Zamawiający dopuszcza pojemności max 2,0ml z podziałką do 1,8ml 15. Poz. 10950: Czy Zamawiający dopuści słoik polietylenowy o śr. dolnej 80mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Pomyłka pozycji, dotyczy pozycji 10590 zamiast 10950 Słoik polietylenowy z nakrętką i wciskanym deklem, 500ml, śr. otworu: 67mm, śr. dolna 74mm, wys. 131mm, ścianki z wysokiej gęstości polietylenu, mleczne, półprzeźroczyste, nakrętka czarna.. Odp: Zamawiający dopuszcza słoik polietylenowy o śr. dolnej 80mm

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz na platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór kalkulacji cenowej, stanowiący załącznik nr 1B do SWZ.

Powyższe odpowiedzi i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło