Kraków dnia: 2026-06-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.262.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2 – ZMIANY SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa trzech szaf laboratoryjnych bezpieczeństwa do przechowywania substancji łatwopalnych oraz kwasów i zasad w laboratorium oraz dwóch stołów laboratoryjnych przyściennych o wzmocnionej konstrukcji - KC-DE-zp.25.262.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.262.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Zadanie 1, poz. 1: Prosimy o dopuszczenie szafy bez mechanizmu umożliwiającego zatrzymanie drzwi w dowolnej pozycji. Zadanie 1 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie szafy z certyfikatem GS, ale bez oznakowania CE. Zamawiający wymaga dostawy szafy przeznaczonej do przechowywania kwasów i zasad, która nie zawiera elementów elektrycznych ani elektronicznych. W związku z powyższym przedmiot zamówienia nie podlega wymaganiom dotyczącym oznakowania CE. Odpowiedź Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza alternatywną opcję blokady otwarcia drzwi przy pełnym otwarciu. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego zadania częściowego nr 1, poz. 1 jest zapis: - Drzwi wyposażone w mechanizm umożliwiający zatrzymanie w dowolnej pozycji otwarcia. Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: - Drzwi wyposażone w mechanizm umożliwiający utrzymanie w pozycji otwartej, w tym przy pełnym otwarciu, oraz zapobiegający niekontrolowanemu samoczynnemu zamknięciu podczas użytkowania; dopuszcza się rozwiązanie równoważne. - Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego zadania częściowego nr 1, poz. 1 jest zapis: - Wyrób powinien posiadać oznakowanie CE oraz certyfikat GS lub równoważny, wydany przez uprawnioną jednostkę, albo równoważną dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań bezpieczeństwa. Dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych wymagań zostaną dostarczone Zamawiającemu przed podpisaniem umowy – zgodnie z oświadczeniem złożonym na formularzu oferty. Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: - Wyrób powinien posiadać certyfikat GS lub równoważny, wydany przez uprawnioną jednostkę, albo równoważną dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań bezpieczeństwa. Dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych wymagań zostaną dostarczone Zamawiającemu przed podpisaniem umowy – zgodnie z oświadczeniem złożonym na formularzu oferty. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej i platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór formularza oferty stanowiący załącznik nr 1A do SWZ.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło