Kraków dnia: 2026-08-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej -szybkie testy kasetkowe” – znak sprawy ZP/41/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Pakiet 1 - Kasetkowe testy immunodiagnostyczne: a) Czy Zamawiający dopuści produkty z 9 miesięcznym terminem przydatności? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. b) Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści test o o czułości 79% i swoistości 84% wyznaczonej względem testu BinaxNOW® Streptococcus Pneumoniae? Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody. c) Czy w poz. 4 Zamawiający wymaga testu do wykrywania rotawirusa i adenowirusa (jak wskazana w kolumnie "Nazwa i opis przedmiotu zamówienia") czy też do wykrywania rotawirusa/ adenowirusa oraz norowirusa (jak wskazano w pkt 4.1. "Parametry wymagane")? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwóch osobnych testów: (1) test do wykrywania rotawirusa + adenowirusa oraz (2) test do wykrywania norowirusa. d) Czy w poz. 5 Zamawiający wymaga testu do wykrywania norowirusa (jak wskazana w kolumnie "Nazwa i opis przedmiotu zamówienia") czy też do wykrywania rotawirusa/ adenowirusa oraz norowirusa (jak wskazano w pkt 5.1. "Parametry wymagane")? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwóch osobnych testów: (1) test do wykrywania rotawirusa + adenowirusa oraz (2) test do wykrywania norowirusa.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Beata Kotowska