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Szpital Miejski Specjalistyczny 
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35-37
31-202 Kraków 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie, z zakresem rzeczowym: zakup sprzętu 
i aparatury medycznej w postaci myjni narzędziowej, mikroskopu operacyjnego, aparatu RTG typu ramię C, aparatów do znieczulania oraz ultrasonografu” – znak sprawy ZP/44/2026.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	1. dotyczy załącznika 1.2 do pakietu nr 2 mikroskop operacyjny pkt. 2 tabeli
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia opisanych dokumentów  dla mikroskopu operacyjnego klasy I medycznej. Wyroby Medyczne klasy I nie podlegają certyfikacji Jednostki Notyfikowanej. Proponujemy załączenie kopii deklaracji producenta oraz potwierdzenie złożenia powiadomienia do URPL.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku urządzeń sklasyfikowanych jako Wyroby Medyczne Klasy I, które nie wymagają oceny jednostki notyfikowanej, Zamawiający wymaga złożenia wyłącznie deklaracji zgodności wystawionej przez Producenta.

1. dotyczy załącznika 1.2 do pakietu nr 2 mikroskop operacyjny pkt. 45 tabeli
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:
„Czas reakcji serwisu (od momentu przyjęcia zgłoszenia od personelu poprzez mail lub portal serwisowy do fizycznego stawiennictwa inżyniera  lub podjęcia naprawy zdalnej) nie dłuższy niż 72 godziny liczone w dni robocze.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

1. dotyczy załącznika 1.2 do pakietu nr 2 mikroskop operacyjny pkt. 46 tabeli
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:
„Zakończenie naprawy i przywrócenie sprzętu do stanu użytku w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych w przypadku napraw nie wymagających użycia części. W przypadku napraw które wymagają sprowadzenia części czas naprawy sprzętu będzie wynosił maksymalnie 10 dni roboczych.”
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża maksymalny czas naprawy do 4 dni roboczych bez rozróżnienia napraw wymagających części lub nie.

1. dotyczy załącznika 1.2 do pakietu nr 2 mikroskop operacyjny pkt. 47 tabeli
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby  okres dostępności części wynosił 8 lat?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

1. dotyczy załącznika 1.2 do pakietu nr 2 mikroskop operacyjny pkt. 49 tabeli
Prosimy o zmianę zapisu na następujący:
„W przypadku awarii niemożliwych do usunięcia Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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